Water Quality Lab Report Template

Table of contents

## Lab Report Header

### Run Date: 2018-09-25, 2018-09-24, 2018-09-19, 2018-09-18, 2018-09-17, 2018-09-13, 2018-09-12, 2018-10-19, 2018-10-18, 2018-10-04, 2018-10-02, 2018-09-26, 2018-09-11, 2018-09-10, 2018-07-26, 2018-07-25, 2018-07-24, 2018-07-23, 2018-07-19, 2018-07-18, 2018-09-06, 2018-09-05, 2018-09-04, 2018-08-31, 2018-08-30, 2018-08-29, 2018-08-28, 2018-08-27, 2018-08-23, 2018-08-22, 2018-08-20, 2018-08-16, 2018-08-15, 2018-08-14, 2018-08-13, 2018-08-09, 2018-08-08, 2018-08-07, 2018-08-02, 2018-08-01, 2018-07-31, 2018-07-17, 2018-07-16, 2018-07-12, 2018-07-11, 2018-07-10, 2018-07-09, 2018-07-04, 2018-06-27, 2018-06-26, 2018-06-25, 2018-06-19, 2018-06-18, 2018-06-14, 2018-06-13

#### Run Code: Trib2A, LakesEBSS, Passadumkeag, LakesALDER, TribScontis, LakesMLM, WestBranch, EastBranch, OldTown, Trib1A, LakesUSSB, Lincoln, LakesMC, LakesESK, LakesMG

#### Site Code: TPIR9, TPIR14, TPIR16, TSES, TPUS1, TPIR15, TPLR, EBL1, PA2, WE3, WE2, WE1, PA4, PA3, PA1, BP1, SMP1, EBLO1, SAF, MAS2, TMAS, RMP1, MLI, MOB1, MLO1, SAS5, JAB1, SBLO1, ML1, LML1, DP3, EBU2, WBU1, DP1, DP2, EBU3, WD1, WD2, MS1, WB1, EB1, EM2, EBU4, DC1, EBU1, EM1, MI1, MI2, MI3, WD3, GF2, OT1, TPAR2, THES, TSUS2, TSUS1, TCOS1, TOLS2, TOLS1, TPAR1, TCASN2, TMAR2, TMAR1, TMES, THOB, TBIS2, TCASS1, TPOB, TPUS2, TPIR3, TSER, TPIR6, OT2, PS1, GF1, SH2, OT3, MD2, MD1, GB3, GB2, GB1, SBL1, PI2, PI3, PI1, USL1, LT1, Winn, SSL1, LE2, MW2, SL1, CH1, WL1, NL1, LI1, LE1, LE3, MW1, MCP1, ESK1, RMP2, MGL2, MGL1, MCP2

## Collection Date

## Run

## Site

------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Collector: JRP

Run Date: **2018-09-19** Run: **Passadumkeag**

| SiteCode | SiteVisitStartTime | Constituents | ResultValue | QCType | IncubationLength | LabAnalysisDatetime | SampleDatetime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PA2 | 9/19/2018 10:26:25 | water temperature | 21.20 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 10:29:55 |
| PA2 | 9/19/2018 10:26:25 | Dissolved Oxygen | 8.42 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 10:29:55 |
| PA2 | 9/19/2018 10:26:25 | ColiformIQT;EcoliIQT | 866.00 | Regular | 24 | 2018-09-20 14:18:51 | 9/19/2018 10:29:41 |
| PA2 | 9/19/2018 10:26:25 | ColiformIQT;EcoliIQT | 15.00 | Regular | 24 | 2018-09-20 14:25:10 | 9/19/2018 10:29:41 |
| PA2 | 9/19/2018 10:26:25 | Cond;Turb | 0.42 | Regular | NA | 2018-09-20 09:43:46 | 9/19/2018 10:29:28 |
| PA2 | 9/19/2018 10:26:25 | Cond;Turb | 29.10 | Regular | NA | 2018-09-20 08:40:01 | 9/19/2018 10:29:28 |
| PA2 | 9/19/2018 10:26:25 | BOD | 0.43 | Regular | NA | 2018-09-24 14:42:42 | 9/19/2018 10:29:13 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | water temperature | 21.20 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:18:21 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | Dissolved Oxygen | 8.29 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:18:21 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | water temperature | 21.20 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:18:21 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | Dissolved Oxygen | 8.29 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:18:21 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | water temperature | 21.20 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:18:21 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | Dissolved Oxygen | 8.27 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:18:21 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | water temperature | 21.20 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:18:21 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | Dissolved Oxygen | 8.28 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:18:21 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | water temperature | 21.20 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:18:21 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | Dissolved Oxygen | 8.27 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:18:21 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | water temperature | 21.20 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:18:21 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | Dissolved Oxygen | 8.25 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:18:21 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | ColiformIQT;EcoliIQT | 16.00 | Regular | 24 | 2018-09-20 14:22:11 | 9/19/2018 8:18:04 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | ColiformIQT;EcoliIQT | 1046.00 | Regular | 24 | 2018-09-20 14:15:05 | 9/19/2018 8:18:04 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | BOD | 0.41 | Regular | NA | 2018-09-24 15:01:31 | 9/19/2018 8:17:50 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | Cond;Turb | 0.45 | Regular | NA | 2018-09-20 10:16:06 | 9/19/2018 8:17:36 |
| WE3 | 9/19/2018 8:14:07 | Cond;Turb | 29.20 | Regular | NA | 2018-09-20 09:21:45 | 9/19/2018 8:17:36 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | water temperature | 21.30 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:05:45 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | Dissolved Oxygen | 8.34 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:05:45 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | water temperature | 23.10 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:05:45 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | Dissolved Oxygen | 8.33 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:05:45 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | water temperature | 21.30 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:05:45 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | Dissolved Oxygen | 8.32 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:05:45 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | water temperature | 21.30 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:05:45 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | Dissolved Oxygen | 8.29 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:05:45 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | water temperature | 21.30 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:05:45 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | Dissolved Oxygen | 8.28 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:05:45 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | water temperature | 21.30 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:05:45 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | Dissolved Oxygen | 8.27 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:05:45 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | BOD | 0.29 | Regular | NA | 2018-09-24 14:59:31 | 9/19/2018 8:05:29 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | ColiformIQT;EcoliIQT | 548.00 | Regular | 24 | 2018-09-20 14:14:33 | 9/19/2018 8:05:13 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | ColiformIQT;EcoliIQT | 17.00 | Regular | 24 | 2018-09-20 14:21:29 | 9/19/2018 8:05:13 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | Cond;Turb | 28.70 | Regular | NA | 2018-09-20 09:16:32 | 9/19/2018 8:04:56 |
| WE2 | 9/19/2018 8:00:51 | Cond;Turb | 0.40 | Regular | NA | 2018-09-20 10:11:02 | 9/19/2018 8:04:56 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | water temperature | 20.30 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:35:44 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | Dissolved Oxygen | 8.41 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 8:35:44 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | water temperature | 20.30 | Duplicate | NA | NA | 9/19/2018 8:35:44 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | Dissolved Oxygen | 8.42 | Duplicate | NA | NA | 9/19/2018 8:35:44 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | Cond;Turb | 28.90 | Duplicate | NA | 2018-09-20 08:26:25 | 9/19/2018 8:35:29 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | Cond;Turb | 0.49 | Duplicate | NA | 2018-09-20 09:39:59 | 9/19/2018 8:35:29 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | Cond;Turb | 28.80 | Split | NA | 2018-09-20 09:10:18 | 9/19/2018 8:35:15 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | Cond;Turb | 0.45 | Split | NA | 2018-09-20 09:57:34 | 9/19/2018 8:35:15 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | Cond;Turb | 0.43 | Split | NA | 2018-09-20 10:08:58 | 9/19/2018 8:35:15 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | Cond;Turb | 28.80 | Split | NA | 2018-09-20 09:05:28 | 9/19/2018 8:35:15 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | ColiformIQT;EcoliIQT | 727.00 | Duplicate | 24 | 2018-09-20 14:16:19 | 9/19/2018 8:35:01 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | ColiformIQT;EcoliIQT | 23.00 | Duplicate | 24 | 2018-09-20 14:23:17 | 9/19/2018 8:35:01 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | ColiformIQT;EcoliIQT | 15.00 | Split | 24 | 2018-09-20 14:22:40 | 9/19/2018 8:34:48 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | ColiformIQT;EcoliIQT | 727.00 | Split | 24 | 2018-09-20 14:15:30 | 9/19/2018 8:34:48 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | ColiformIQT;EcoliIQT | 517.00 | Split | 24 | 2018-09-20 14:15:58 | 9/19/2018 8:34:48 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | ColiformIQT;EcoliIQT | 18.00 | Split | 24 | 2018-09-20 14:22:17 | 9/19/2018 8:34:48 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | BOD | 0.35 | Duplicate | NA | 2018-09-24 14:29:57 | 9/19/2018 8:34:24 |
| WE1 | 9/19/2018 8:29:03 | BOD | 0.31 | Regular | NA | 2018-09-24 14:54:46 | 9/19/2018 8:34:06 |
| PA4 | 9/19/2018 9:26:16 | water temperature | 21.10 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 9:31:01 |
| PA4 | 9/19/2018 9:26:16 | Dissolved Oxygen | 8.34 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 9:31:01 |
| PA4 | 9/19/2018 9:26:16 | ColiformIQT;EcoliIQT | 9.00 | Regular | 24 | 2018-09-20 14:23:42 | 9/19/2018 9:30:43 |
| PA4 | 9/19/2018 9:26:16 | ColiformIQT;EcoliIQT | 866.00 | Regular | 24 | 2018-09-20 14:17:39 | 9/19/2018 9:30:43 |
| PA4 | 9/19/2018 9:26:16 | BOD | 0.35 | Regular | NA | 2018-09-24 14:49:32 | 9/19/2018 9:30:25 |
| PA4 | 9/19/2018 9:26:16 | Cond;Turb | 0.44 | Regular | NA | 2018-09-20 09:50:47 | 9/19/2018 9:30:06 |
| PA4 | 9/19/2018 9:26:16 | Cond;Turb | 28.80 | Regular | NA | 2018-09-20 08:52:52 | 9/19/2018 9:30:06 |
| PA3 | 9/19/2018 9:46:41 | water temperature | 21.40 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 9:50:28 |
| PA3 | 9/19/2018 9:46:41 | Dissolved Oxygen | 8.39 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 9:50:28 |
| PA3 | 9/19/2018 9:46:41 | Cond;Turb | 28.40 | Regular | NA | 2018-09-20 08:45:01 | 9/19/2018 9:50:15 |
| PA3 | 9/19/2018 9:46:41 | Cond;Turb | 0.45 | Regular | NA | 2018-09-20 09:48:08 | 9/19/2018 9:50:15 |
| PA3 | 9/19/2018 9:46:41 | ColiformIQT;EcoliIQT | 727.00 | Regular | 24 | 2018-09-20 14:18:01 | 9/19/2018 9:50:01 |
| PA3 | 9/19/2018 9:46:41 | ColiformIQT;EcoliIQT | 23.00 | Regular | 24 | 2018-09-20 14:24:09 | 9/19/2018 9:50:01 |
| PA3 | 9/19/2018 9:46:41 | BOD | 0.37 | Regular | NA | 2018-09-24 14:46:40 | 9/19/2018 9:49:47 |
| PA1 | 9/19/2018 10:19:17 | water temperature | 20.90 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 10:22:53 |
| PA1 | 9/19/2018 10:19:17 | Dissolved Oxygen | 8.61 | Regular | NA | NA | 9/19/2018 10:22:53 |
| PA1 | 9/19/2018 10:19:17 | BOD | 0.46 | Regular | NA | 2018-09-24 14:36:49 | 9/19/2018 10:22:39 |
| PA1 | 9/19/2018 10:19:17 | Cond;Turb | 46.10 | Regular | NA | 2018-09-20 08:34:34 | 9/19/2018 10:22:23 |
| PA1 | 9/19/2018 10:19:17 | Cond;Turb | 0.45 | Regular | NA | 2018-09-20 09:41:50 | 9/19/2018 10:22:23 |
| PA1 | 9/19/2018 10:19:17 | ColiformIQT;EcoliIQT | 58.00 | Regular | 24 | 2018-09-20 14:25:05 | 9/19/2018 10:22:08 |
| PA1 | 9/19/2018 10:19:17 | ColiformIQT;EcoliIQT | 980.00 | Regular | 24 | 2018-09-20 14:18:25 | 9/19/2018 10:22:08 |